| Formulario N° | 3B | SOLICITUD DE CONEXIÓN A LA RED – ANEXO B(1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE PROCESO |  |  |  |  |
| N° Proceso de Conexión(2): |  |  | N° Solicitud(3): |  |

| IDENTIFICACIÓN DE INTERESADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE |  |  |  |
| Nombre Empresa: |  |  |  |
| RUT: |  | Giro: |  |
| Código SII: |  | Código Postal: |  |
| Dirección Empresa: |  |  |  |
| Comuna: |  | Región: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |
| DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |
| Nombre: |  | RUN: |  |
| Dirección: |  |  |  |
| Comuna: |  | Región: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |
| DATOS DEL SOLICITANTE |  |  |  |
| Nombre Solicitante: |  | Cargo: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |

| DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PMGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Proyecto de cogeneración eficiente? |  |  |  | ☐ Si |  |  | ☐ No |  |  |
| ¿Proyecto solo complementa central con almacenamiento?(4) |  |  |  | ☐ Si |  |  | ☐ No |  |  |
| ¿Operación en isla programada?(5) |  |  |  | ☐ Si |  |  | ☐ No |  |  |
| ¿Inyecta excedentes de energía a la red de distribución? |  |  |  | ☐ Si |  |  | ☐ No |  |  |
|  | Al respecto de la cantidad de unidades de generación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |
| N° Unidades Idénticas: |  |  |  | Potencia Conjunto (kW): |  |  |  |  |  |
|  | Al respecto del energético primario principal fuente de energía |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Solar |  | ☐ Eólico |  | ☐ Hidroeléctrico |  |  | ☐ Biomasa |  |  |
| ☐ Gas Natural |  | ☐ Diesel |  | ☐ Residuos |  |  | ☐ GLP |  |  |
| ☐ Mareomotriz |  | ☐ Otra: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Al respecto de los datos técnicos del Inversor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de Control |  |  |  | ☐ Interna |  |  | ☐ Externa |  |  |
| Tipo de Unidad |  |  |  | ☐ Central |  | ☐ String |  | ☐ Otro: |  |
| Potencia aparente nominal (kVA) |  | : |  | Potencia activa nominal (kW): |  |  | : |  |  |
| Tensión Nominal Salida (kV) |  | : |  | Corriente nominal Salida (A) |  |  | : |  |  |
| Tensión Nominal Entrada (V) |  | : |  | Corriente nominal Entrada (A) |  |  | : |  |  |
| N° Unidades en Serie |  | : |  | N° Unidades en Paralelo |  |  | : |  |  |
| - Rango de operación del Inversor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango de operación de frecuencia, expresado en (Hz) |  |  |  | Superior: |  |  | Inferior: |  |  |
| Rango de operación de factor de potencia |  |  |  | Superior: |  |  | Inferior: |  |  |
| Rango de operación en voltaje, expresado en (V) |  |  |  | Superior: |  |  | Inferior: |  |  |
| - Características y protecciones del inversor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El inversor dispone de funciones de protección integradas? |  |  |  | ☐ Si |  |  | ☐ No |  |  |
| Indique las funciones de protección integradas que dispone exclusivamente el inversor, si corresponde: |  |  |  | ☐ Sobrecorriente |  |  | ☐ Tensión |  |  |
|  |  |  |  | ☐ Frecuencia |  |  | ☐ Anti Isla |  |  |
|  |  |  |  | ☐ Descarga |  |  | ☐ Otro: |  |  |
| Certificación de la protección anti isla, si corresponde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se acompaña declaración o certificación del fabricante respecto del cumplimiento de los límites de distorsión armónica, si corresponde? |  |  |  | ☐ Si |  |  | ☐ No |  |  |
| Indique estándar de certificación del contenido armónico * |  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| (*) Nota: de acuerdo con lo señalado en el artículo 7-25 de la NTCO, y los estándares señalados en el artículo 1-4 de la NTCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describa brevemente el tipo de inversor previsto y su modo general de operación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Al respecto de los datos técnicos del transformador eléctrico, si correspondiese |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Requiere transformador Elevador? |  |  |  | ☐ Si |  |  | ☐ No |  |  |
| Fabricante: |  |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |
| Estándar de diseño: |  | ☐ ANSI |  | ☐ IEC |  |  | ☐ Otro: |  |  |
| N° Unidades en Serie: |  |  |  | N° Unidades en Paralelo: |  |  |  |  |  |
| Potencia Nominal (kVA): |  |  |  | Tensión Nominal AT (kV): |  |  |  |  |  |
| Impedancia, en (PU): |  |  |  | Tensión Nominal BT (kV): |  |  |  |  |  |
|  | Al respecto de la unidades de compensación de reactivos, si correspondiese |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Dispone de unidad de compensación de reactivos? |  |  |  | ☐ Si |  |  | ☐ No |  |  |
| Fabricante: |  |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |
| Controlada: |  | ☐ Si | ☐ No | Acoplada inductivamente: |  |  | ☐ Si |  | ☐ No |
| Circuito de Absorción : |  |  |  | ☐ Si | (hz) |  | ☐ No |  |  |
|  | Al respecto de la Línea de Interconexión, entre la central y el punto de conexión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disposición de la línea de interconexión de la central |  |  |  | ☐ Aérea |  | ☐ Subterránea |  | ☐ Otro: |  |
| Tipo de aislación del conductor : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibre o sección transversal del conductor (mm2) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corriente nominal de operación, expresado en (A) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longitud del tramo de interconexión, expresado en (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción breve del PMGD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN DE LA PROTECCION RI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿El interruptor de acoplamiento corresponde a un equipo reconectador? * |  |  | ☐ Si |  | ☐ No |
| ¿El interruptor de acoplamiento y la protección conforman un único sistema? * |  |  | ☐ Si |  | ☐ No |
| ¿La protección RI requiere de más de un equipo relé para su implementación? * |  |  | ☐ Si |  | ☐ No |
| (*) Nota: Condición solo aplicable conforme las condiciones establecidas en el artículo 7-17 de la NTCO. |  |  |  |  |  |
| - Respecto del interruptor de potencia |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  |  | Modelo: |  |
| Corriente Nominal (kA): |  |  |  | Corriente Int. Peak (kA): |  |
| Corriente Int. Simétrica (kA): |  |  |  | Corriente Int. Asimétrica (kA): |  |
| Tiempo de Apertura (s): |  |  |  | Tiempo de Cierre (s): |  |
| - Respecto del equipo principal de control RI |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  |  | Modelo: |  |
| Punto de Medición: | ☐ BT | ☐ MT * |  | Protocolo comunicación: |  |
| Funciones de protección integradas en equipo principal de la protección RI: |  |  |  | ☐ Corriente | ☐ Tensión |
|  |  |  |  | ☐ Frecuencia | ☐ Anti-isla |
| Descripción breve del Interruptor de acoplamiento y la Protección RI: |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿El PMGD dispondrá de un sistema de comunicación y control con la Empresa Distribuidora? * | ☐ Si | ☐ No |
| ¿Requiere más antecedentes de la Empresa Distribuidora para detallar el sistema de comunicación y control? * | ☐ Si | ☐ No |
| (*) Nota: Conforme lo señalado en el artículo 7-8 de la NTCO. |  |  |
| - Respecto de las especificaciones técnicas del sistema de comunicaciones |  |  |
| ¿Cuál es la solución prevista de equipamiento y arquitectura de control, monitoreo y comunicaciones para la implementación del sistema? (**) |  |  |
| Medio general de comunicación previsto para la implementación del sistema de comunicación | ☐ Fibra Óptica | ☐ Radio frecuencia |
|  | ☐ Satelital | ☐ Otro: |
| (**) Ejemplo: RTU; PLC; Gateway SCADA; IED; entre otros |  |  |
| Descripción breve del Sistema de Comunicaciones y Control: |  |  |

| VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES ENTREGADOS Y ANEXOS |  |
| --- | --- |
|  | Listado de validación de adjuntos al presente documento: |
| ☐ | Ficha técnica de las Unidades de Generación. |
| ☐ | Ficha técnica de convertidores estáticos, maquinas eléctricas, u otros, según corresponda. |
| ☐ | Ficha técnica de los Transformadores, en caso de ser correspondiente. |
| ☐ | Ficha técnica del Interruptor de Acoplamiento. |
| ☐ | Ficha técnica de la protección RI, incluyendo todos los relés que forman la unidad si correspondiese. |
| ☐ | Ficha técnica del conductor utilizado en la línea de interconexión. |
| ☐ | Ficha técnica de los equipos que componen el sistema de comunicación y control propuesto, |
| ☐ | Consultas respecto al sistema de comunicación y control dispuesto por la Empresa Distribuidora, artículo 7-8 de NTCO |
| ☐ | Informe o certificados de pruebas en caso de ser necesario. |
| ☐ | Ficha técnica de aporte de corriente de cortocircuito del inversor, emitida por el fabricante. |
| ☐ | Ficha técnica de relés dispuesto en la protección RI. |
| ☐ | Otros: |
| ☐ |  |
| ☐ |  |

COMENTARIOS Y ACLARACIONES ADICIONALES

| ENVIO Y RECEPCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA SOLICITANTE |  | EMPRESA DISTRIBUIDORA |  |
| FIRMA / TIMBRE |  | FIRMA / TIMBRE |  |
| Nombre Encargado: |  | Nombre Representante: |  |
| RUT Empresa Distribuidora: |  | RUN Representante: |  |
| Fecha de Emisión: |  | Fecha de Recepción: |  |

| CONSIDERACIONES |  |
| --- | --- |
| (1) | El presente documento anexo a la Formulario N°3 corresponde para instalaciones PMGD basadas en inversores y electrónica. |
| (2) | Número único otorgado por la Empresa Distribuidora para identificar el proceso de conexión PMGD. La codificación debe ser asignada por Distribuidora mientras no se encuentre habilitada la “Plataforma de Conexión de PMGD”. |
| (3) | Se debe seleccionar dicha opción en el caso de que se complemente una solicitud de conexión a la red previa, por iniciativa propia o rectificación solicitada por la Empresa Distribuidora. |
| (4) | Seleccionar opción para indicar si el proceso de conexión solo complementa un PMGD conectado o autorizado para su conexión, en dicho caso los datos a completar en el presente documento deberán ser correspondientes a las instalaciones existentes o autorizadas previamente del PMGD. |
| (5) | En los casos que corresponda, y conforme a lo señalado en el artículo 7-26 de la NTCO, se deberá indicar si el proyecto PMGD presentado para evaluación prevé una operación en isla programada |
| Para más información acceda a https://www.sec.cl/pequenos-medios-de-generacion/ |  |