| Formulario N° | 3B | SOLICITUD DE CONEXIÓN A LA RED – ANEXO B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE PROCESO |  |  |  |  |  |
| Proceso de Conexión previo (1): |  |  |  | N° Solicitud (2) |  |

| DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE |  |  |  |
| Nombre Empresa: |  |  |  |
| RUT: |  | Giro: |  |
| Código SII: |  | Código Postal: |  |
| Dirección: |  |  |  |
| Comuna: |  | Región: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR DEL PMGD |  |  |  |
| Nombre Empresa: |  | RUT: |  |
| Dirección: |  |  |  |
| Comuna: |  | Región: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONSTRUCTOR DEL PMGD |  |  |  |
| Nombre Empresa: |  | RUT: |  |
| Dirección: |  |  |  |
| Comuna: |  | Región: |  |
| Correo Electrónico: |  | Teléfono: |  |

| DESCRIPCIÓN DEL PMGD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Generalidades de las unidades de generación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |
| N° de Unidades Idénticas: |  |  | Cogeneración Eficiente: |  |  | Si |  | No |
| - Energético primario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solar | Eólico |  | Hidroeléctrico |  |  | Biomasa |  |  |
| Gas Natural | Diesel |  | Residuos |  |  | GLP |  |  |
| Mareomotriz | Otro: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Modo de Operación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operación es en Isla prevista (3) |  |  | Si |  |  | No |  |  |
| Inyección de energía a la red |  |  | Si |  |  | No |  |  |
| - Datos técnicos del Inversor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación de la unidad de control |  |  | Generador |  |  | Red |  |  |
| Tipo de operación del Inversor |  |  | 6 pulsos |  |  | Modulación Pulsos |  |  |
|  |  |  | 12 pulsos |  |  | Otros: |  |  |
| Potencia Aparente de Salida (kW): |  |  | Tensión Nominal Salida (kV): |  |  |  |  |  |
| Potencia Activa de Salida (kW): |  |  | Corriente Nominal Salida (A): |  |  |  |  |  |
| Inversor posee protecciones anti-islas |  |  | Si |  |  | No |  |  |
| Certificación de la protección anti-islas, si corresponde: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El PMGD implementará las protecciones del Inversor |  |  | Si |  |  | No |  |  |
| Rango de operación de frecuencia, expresado en Hz |  |  | Superior: |  |  | Inferior: |  |  |
| Rango de operación de factor de potencia. |  |  | Superior: |  |  | Inferior: |  |  |
| Rango de operación en voltaje, expresado en V |  |  | Superior: |  |  | Inferior: |  |  |
| Corriente Armónicas corresponden a: |  |  | Norma Eléctrica Nacional |  |  | Estándar IEC N°: |  |  |
| Indique Certificado de Armónicos, adjuntando copia del documento: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Datos Técnicos Transformador de la planta (solo si correspondiese) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |
| Indicar Estándar de Diseño |  |  | ANSI |  | IEC |  | Otro: |  |
| Potencia Nominal (kW): |  |  | Tensión Nominal AT (kV): |  |  |  |  |  |
| Impedancia Cortocircuito: |  |  | Tensión Nominal BT (kV): |  |  |  |  |  |
| - Datos Técnicos de las protecciones del Punto de Conexión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interruptor de Acoplamiento |  |  | Protección RI |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  | Fabricante: |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |
| Ubicación: | MT | BT | Punto de Medición |  |  | MT |  | BT (*) |
| Corriente Nominal (kA): |  |  | Funciones de Protección: |  |  |  |  |  |
| Corriente Int. Peak (kA): |  |  | Protección Anti-Isla: |  |  |  |  |  |
| Corriente Int. Simétrica (kA): |  |  | Ajuste Preliminar: |  |  |  |  |  |
| ¿El interruptor de acoplamiento corresponde a un equipo reconectador? * |  |  |  |  |  | Si |  | No |
| ¿El interruptor de acoplamiento y la protección conforman un único sistema? * |  |  |  |  |  | Si |  | No |
| ¿Se prevé comunicación entre la protección RI y el sistema de gestión de la Concesionaria? * |  |  |  |  |  | Si |  | No |
| ¿La protección RI requiere de más de un equipo relé para su implementación? * |  |  |  |  |  | Si |  | No |
| (*) Nota: Condición solo aplicable conforme las condiciones establecidas en el artículo 7-16 de la NTCO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Datos de la Unida de Compensación de Reactivos (solo si correspondiese) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricante: |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |
| Controlada |  |  | Si |  |  | No |  |  |
| Acoplada inductivamente |  |  | Si |  |  | No |  |  |
| Circuito de Absorción |  |  | Si | (hz) |  | No |  |  |
| - Datos de las Líneas de Interconexión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disposición de la línea de interconexión de la central |  |  | Aérea |  | Subterránea |  | Otro: |  |
| Tipo de aislación del conductor: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibre o sección transversal del conductor (mm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corriente Nominal de Operación (A): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longitud del tramo de interconexión: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DOCUMENTOS ANEXOS |  |
| --- | --- |
| Listado de validación de adjuntos al presente documento. |  |
|  | Ficha técnica de las Unidades de Generación. |
|  | Ficha técnica Unidades de convertidores estáticos. |
|  | Ficha técnica de los Transformadores, en caso de ser correspondiente. |
|  | Ficha técnica del Interruptor de Acoplamiento. |
|  | Ficha técnica de la protección RI, incluyendo todos los relés que forman la unidad si correspondiese. |
|  | Ficha técnica del conductor utilizado en la línea de interconexión. |
|  | Informe o certificados de pruebas en caso de ser necesario. |
|  | Otros: |

COMENTARIOS Y ACLARACIONES ADICIONALES

| ENVIO Y RECEPCION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA SOLICITANTE |  | EMPRESA DISTRIBUIDORA |  |
| FIRMA / TIMBRE |  | FIRMA / TIMBRE |  |
| Nombre Representante: |  | Nombre Encargado: |  |
| RUN Representante: |  | RUT Empresa Distribuidora: |  |
| Fecha Emisión: |  | Fecha de Recepción: |  |

| CONSIDERACIONES |  |
| --- | --- |
| () | Se debe especificar solo en caso de que la solicitud sea un “Complemento de SCR” o una “Modificación de las condiciones previas a las establecidas” el número de proceso de conexión asignado por la Empresa Distribuidora. |
| () | Número único asignado por la Empresa Distribuidora para identificar el presente formulario, esto mientras no se encuentre habilitada la Plataforma de Procesos de Conexión de PMGD |
| () | De acuerdo con lo señalado en el artículo 7-36 de la NTCO 2024 |
| Para más información acceda a https://www.sec.cl/pequenos-medios-de-generacion/ |  |