## SS.EE
LISTA DE ENTREGABLES
SUBESTACIÓN
LISTADO DE ENTREGABLES
APLICA (Si/No) | TIPO | N° Documento | Rev. | DESCRIPCIÓN
1. INGENIERÍA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN
Generales
Si | Informe |  |  | Criterios de diseño eléctrico
Si | Listado |  |  | Listado de planos y documentos del proyecto
Si | Manual |  |  | Manuales de Operación y Mantenimiento
Si | Informe |  |  | Listado de materiales
Control, Protecciones y Telecomunicaciones
Si | Informe |  |  | Especificaciones Tecnicas de Protecciónes y Control
Si | Informe |  |  | Especificaciones Tecnicas de caja de agrupamiento de TC's y TP's
Si | Informe |  |  | Especificaciones Tecnicas de Tablero de Servicios Auxiliars (CC y CA)
Si | Informe |  |  | Especificaciones Tecnicas de cables de BT, fuerza y control
Si | Informe |  |  | Filosofía de Protecciones y Control
Si | Informe |  |  | Listado de Señales
Si | Informe |  |  | Arquitectura del Sistema de control y protección
Si | Informe |  |  | Sistema de Vigilancia y CCTV -Criterios de diseño
Si | Informe |  |  | Sistema de Vigilancia y CCTV -Especificaciones técnicas
Si | Plano |  |  | Sistema de Comunicaciones -Teleprotección
Si | Informe |  |  | Descripción del Sistema de Control
Si | Plano |  |  | Diagrama Unifilar Simplificado patio
Si | Plano |  |  | Diagrama Unifilar de Control y protección
Si | Listado |  |  | Lista de Cables
Si | Plano |  |  | Diagrama de Alambrado interno
Si | Plano |  |  | Diagrama de Alambrado remoto
Si | Plano |  |  | Disposición detallada de tableros
Si | Listado |  |  | Lista de elementos de tableros
Si | Plano |  |  | Diagramas elementales de C.C.
Si | Plano |  |  | Diagramas elementales de C.A.
Si | Plano |  |  | Diagramas Lógicos
Si | Lista |  |  | Alumbrado Exterior y perimetral
Memorias de cálculo eléctrico
Si | MCA |  |  | Estudio de capacidad de barras
Si | MCA |  |  | Estudio de Ajuste y Coordinación de protecciones.
Si | MCA |  |  | Estudio de Flujo de Carga y Cortocircuito
Si | MCA |  |  | Estudio de Coordinación de aislamiento
Si | MCA |  |  | Estudio de impacto sistemico
Si | MCA |  |  | Estudio de Estabilidad Transitoria
Si | MCA |  |  | Estudio de recuperación transiente (TRV)
Si | MCA |  |  | Estudios modales de disponibilidad de frecuencias para los sistemas de onda portadora
Si | MCA |  |  | Estudio de Saturación de transformadores de medida
Si | MCA |  |  | Estudio de capacidad térmica de conductores
Si | MCA |  |  | Verificación de distancias Eléctricas
Si | MCA |  |  | Tensado Mecánico de Barras y cable de guardia (Tablas de tensado)
Si | MCA |  |  | Tensiones Mecánicas conexionado entre equipos
Si | MCA |  |  | Alumbrado Exterior y perimetral
Si | MCA |  |  | Alumbrado Interior sala de control y sala de celdas
Si | MCA |  |  | Memoria de cálculo de ventilación y aire acondicionado sala
Si | MCA |  |  | Dimensionamiento de SS/AA
Si | MCA |  |  | Medición Resistividad de Terreno.
Si | MCA |  |  | Medición Resistiencia malla de puesta a tierra
Si | MCA |  |  | Malla de puesta a tierra
Si | MCA |  |  | Dimensionamiento de cargas C.A. y C.C.
Si | MCA |  |  | Cargabilidad de CT´s y PT´s
Si | MCA |  |  | Dimensionamiento canalizaciones: canaletas, ductos, escalerillas, etc.
Si | MCA |  |  | Memoria de cálculo de conductores, barras y aisladores
Especificaciones Equipos de potencia de alta tension
Si | MCA |  |  | Interruptores de A.T.
Si | MCA |  |  | Desconectadores de A.T.
Si | MCA |  |  | Transformador de poder
Si | MCA |  |  | Pararrayos y contadores de descarga
Si | MCA |  |  | Aislador de Pedestal
Si | MCA |  |  | Celdas 12 kV
Si | MCA |  |  | Celdas 23 kV
Si | MCA |  |  | Interruptores 12 kV
Si | MCA |  |  | Desconectador Motorizado 12 kV
Si | MCA |  |  | Resistencia de puesta a tierra del neutro de transformador de poder
Especificación Equipos Adicionales
Si | ESP. |  |  | Grupos generadores de emergencia
Si | ESP. |  |  | Sistema de Comunicaciones SS/EE Eléctricas + Anexos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Si | ESP. |  |  | Sistema de Detección de Intrusión + Anexos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Si | ESP. |  |  | Sistema de Detección y Extinción de Incendio
Especificaciones Paneles y tableros
Si | ESP. |  |  | Anunciadores de alarmas
Si | ESP. |  |  | Dispositivos de control
Si | ESP. |  |  | Dispositivos de señalizacion
Si | ESP. |  |  | Equipos de facturacion
Si | ESP. |  |  | Equipos de medida
Si | ESP. |  |  | Indicadores de panel
Si | ESP. |  |  | Paneles control
Si | ESP. |  |  | Paneles interfase
Si | ESP. |  |  | Paneles protecciones
Si | ESP. |  |  | Protecciones electricas
Si | ESP. |  |  | Tableros auxiliares
Si | ESP. |  |  | Tableros de alumbrado
Si | ESP. |  |  | Tableros de corriente continua
Si | ESP. |  |  | Tableros de fuerza
Si | ESP. |  |  | Tableros de instrumentacion
Si | ESP. |  |  | Tableros distribucion corrientes
Si | ESP. |  |  | Tableros distribucion potenciales
Si | ESP. |  |  | Transductores
Si | ESP. |  |  | Servicios auxiliares
Si | ESP. |  |  | Baterias
Si | ESP. |  |  | Cargadores de baterias
Si | ESP. |  |  | UPS
Si | ESP. |  |  | Sistemas contra incendio
Si | ESP. |  |  | Sistemas deteccion, alarma y extinción automatica de incendio
Si | ESP. |  |  | Sistemas extincion incendio con agua
Si | ESP. |  |  | Sistemas extincion incendio con gas
Si | ESP. |  |  | Sistemas extincion incendio c/espuma
Si | ESP. |  |  | Equipos comunic. Por onda portadora
Si | ESP. |  |  | Equipos comunicaciones telefonicas
Si | ESP. |  |  | Equipos de comunicaciones por alta voz
Si | ESP. |  |  | Equipos de comunic. Por fibra optica
Si | ESP. |  |  | Equipos de comunicaciones por radio
Planos Eléctricos
Si | Plano |  |  | Ubicación de la Subestación en Terreno
Si | Plano |  |  | Disposición de Equipos de Patio - Planta
Si | Plano |  |  | Disposición de Equipos de Patio - Cortes, Secciones
Si | Plano |  |  | Disposición de Equipos de Patio - Lista de Materiales, Equipos y conectores de alta tensión
Si | Plano |  |  | Disposición de Canalización Cable de Poder MT - Planta, Cortes, Lista de Materiales
Si | Plano |  |  | Distribución de gabinetes en Edificio y/o caseta de control
Si | Plano |  |  | Alumbrado exterior y perimetral- Planta y detalles
Si | Plano |  |  | Alumbrado interior sala de celdas- Planta y detalles
Si |  |  |  | Fuerza sala de control y sala de celdas- Planta y detalles
Si | Plano |  |  | Malla de Puesta a Tierra en Patio - Planta y detalles
Si | Plano |  |  | Malla de Puesta a Tierra en Patio - Lista de Materiales
Si | Plano |  |  | Malla de Puesta a Tierra en Sala - Planta y detalles
Si | Plano |  |  | Placas de Nomenclatura operativa y Señalización
Si | Plano |  |  | Sistema técnico de seguridad y televigilancia
Si | Plano |  |  | Sistema contraincendio
Si | Plano |  |  | Planos As Built Eléctricos
2. INGENIERÍA CIVIL Y ESTRUCTURAL SUBESTACIÓN
Generales
Si | Informe |  |  | Criterios de diseño- Obras civiles
Memorias de Cálculo Estructuras y Obras Civiles
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Caminos interiores
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Sistema Drenajes
Si | Informe |  |  | Informe de Verificación de cargas de diseño
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Fundación Equipos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Cimentaciones Marco de línea
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Cimentaciones Cálculo Marco de barra
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Marco de Barras
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Drenajes
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo transformador-Foso y Fundación
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Muro Cortafuegos
Si | MCA |  |  | Memoria de CálculoTanque Separador de Aceite
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Verificación Fundaciones Marco de Linea Existente
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Estructura y Fundaciones Sala de Celdas
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo tanque colector y separador de aceite
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo de flechas y tensiones de conductores
Si | MCA |  |  | Memoria de diseño de Estructuras altas
Si | MCA |  |  | Memoria de diseño de Estructuras bajas
Si | MCA |  |  | Memoria de tablas de tendido de conductores
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Canalizaciones MT
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Camaras
Si | MCA |  |  | Memoria de tensiones mecánicas de conexionado entre equipos
Listados y otros
Si | Informe |  |  | Especificaciones de Obras civiles
Si | Lista |  |  | Cantidades de Obras civiles
Si | Informe |  |  | Informe del levantamiento topográfico
Si | Informe |  |  | Informe Estudio de Suelos
Si | Informe |  |  | Características Técnicas Garantizadas Estructuras metálicas
Si | Informe |  |  | Especificación técnica de fabricación y montaje de estructuras metálicas
Planos de Estructuras y Obras Civiles
Si | Plano |  |  | Levantamiento Topográfico
Si | Plano |  |  | Fundaciones planta general
Si | Plano |  |  | Fundaciones de equipos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Si | Plano |  |  | Fundaciones de estructuras altas
Si | Plano |  |  | Fundaciones de estructuras bajas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Si | Plano |  |  | Fundaciones de Marco de Línea
Si | Plano |  |  | Transformador-Foso y Fundación
Si | Plano |  |  | Muro cortafuegos-Planta, secciones y detalles
Si | Plano |  |  | Sala de Celdas, arquitectura y fundación
Si | Plano |  |  | Tanque Separador de aceite-Planta, secciones y detalles
Si | Plano |  |  | Tanque Colector y separador de aceite-Planta, secciones y detalles
Si | Plano |  |  | Cierre Perimetral-Disposición general y detalles
Si | Plano |  |  | Pernos de Anclaje para estructuras altas y bajas
Si | Plano |  |  | Planos de fabricación de estructuras altas
Si | Plano |  |  | Planos de fabricación de estructuras bajas
Si | Plano |  |  | Planos de disposición general de estructuras
Si | Plano |  |  | Adecuación del terreno
Si | Plano |  |  | Vías internas y acabados de patio-Disposición general y detalles
Si | Plano |  |  | Caminos interiores y Drenajes- Disposición general y detalles | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Si | Plano |  |  | Canalizaciones, camaras y ductos-Disposición general y detalles
Si | Plano |  |  | Cárcamos y ductos-Disposición general y detalles | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Si | Plano |  |  | Diagrama de cargas y localización de templas
Si | Plano |  |  | Planos obras civiles y movimiento de tierra
Si | Plano |  |  | Plano de instalaciones agua potable y alcantarillado
Si | Plano |  |  | Planos As Built Civiles y Estructurales
ADICIONALES APLICABLES AL PROYECTO
PROCESO DE CONEXIÓN
Informe/Plano/Memoria |  |  |  | Estudios para la conexión del proyecto
Formularios |  |  |  | Formularios de información técnica