## SS.EE
LISTA DE ENTREGABLES
SUBESTACIÓN
LISTADO DE ENTREGABLES
APLICA (SI/NO) | TIPO | N° Documento | Rev. | DESCRIPCIÓN
1. INGENIERÍA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN
Generales
SI | Informe |  |  | Criterios de diseño eléctrico
SI | Listado |  |  | Listado de planos y documentos del proyecto
NO | Manual |  |  | Manuales de Operación y Mantenimiento
Control, Protecciones y Telecomunicaciones
No | Informe |  |  | Listado de Señales
No | Plano |  |  | Arquitectura del Sistema de control y protección
No | Informe |  |  | Sistema de Vigilancia y CCTV -Criterios de diseño
No | Informe |  |  | Sistema de Vigilancia y CCTV -Especificaciones técnicas
SI | Informe |  |  | Memoria de cálculo de Servicios Auxiliares de CC y CA
No | Plano |  |  | Sistema de Comunicaciones -Teleprotección
No | Informe |  |  | Descripción del Sistema de Control (Filosofia)
SI | Plano |  |  | Diagrama Unifilar Simplificado patio
No | Plano |  |  | Diagrama Unifilar de Control y protección
SI | Plano |  |  | Diagrama Unifilar de Servicios Auxiliares de CC y CA
No | Listado |  |  | Lista de Cables
No | Plano |  |  | Diagrama de Alambrado interno
No | Plano |  |  | Diagrama de Alambrado remoto
No | Plano |  |  | Disposición detallada de tableros
No | Listado |  |  | Lista de elementos de tableros
No | Plano |  |  | Diagramas elementales de C.C.
No | Plano |  |  | Diagramas elementales de C.A.
No | Plano |  |  | Diagramas Lógicos
No | Lista |  |  | Alumbrado Exterior y perimetral
Memorias de cálculo eléctrico
NO | MCA |  |  | Estudio de Ajuste y Coordinación de protecciones.
NO | MCA |  |  | Estudio de Flujo de Carga y Cortocircuito
NO | MCA |  |  | Estudio de Coordinación de aislamiento
NO | MCA |  |  | Estudio de Estabilidad Transitoria
NO | MCA |  |  | Estudio de recuperación transiente (TRV)
NO | MCA |  |  | Estudios modales de disponibilidad de frecuencias para los sistemas de onda portadora
SI | MCA |  |  | Verificación de distancias Eléctricas
NO | MCA |  |  | Tensado Mecánico de Barras y cable de guardia (Tablas de tensado)
NO | MCA |  |  | Tensiones Mecánicas conexionado entre equipos
SI | MCA |  |  | Alumbrado Exterior y perimetral
NO | MCA |  |  | Dimensionamiento de partidores
SI | MCA |  |  | Medición Resistividad de Terreno.
SI | MCA |  |  | Malla de puesta a tierra
SI | MCA |  |  | Sistema de Apantallamiento
NO | MCA |  |  | Dimensionamiento de cargas C.A. y C.C.
NO | MCA |  |  | Cargabilidad de CT´s y PT´s
SI | MCA |  |  | Dimensionamiento canalizaciones: canaletas, ductos, escalerillas, etc.
SI | MCA |  |  | Dimensionamiento de conductores, barras y aisladores
Especificaciones Equipos de potencia de alta tenSIon
NO | Hoja CTG |  |  | Interruptores de A.T.
NO | Hoja CTG |  |  | Desconectadores de A.T.
NO | Hoja CTG |  |  | Pararrayos y contadores de descarga
NO | Hoja CTG |  |  | Condensadores de acoplamiento
NO | Hoja CTG |  |  | Trampas de onda
NO | Hoja CTG |  |  | Transformadores de corriente
NO | Hoja CTG |  |  | Transformadores de potencial
NO | Hoja CTG |  |  | Aislador de Pedestal
NO | Hoja CTG |  |  | Transformador de poder
Especificación Equipos Adicionales
NO | ESP. |  |  | Transf. de poder MT Servicios Auxuliares
NO | ESP. |  |  | Grupos generadores de emergencia
NO | ESP. |  |  | Sistema de Comunicaciones SS/EE Eléctricas 220 kV + Anexos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO | ESP. |  |  | Sistema de Detección de Intrusión + Anexos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO | ESP. |  |  | Sistema de Detección y Extinción de Incendio
Especificaciones Paneles y tableros
NO | ESP. |  |  | Anunciadores de alarmas
NO | ESP. |  |  | Dispositivos de control
NO | ESP. |  |  | Dispositivos de señalizacion
NO | ESP. |  |  | Equipos de facturacion
NO | ESP. |  |  | Equipos de medida
NO | ESP. |  |  | Indicadores de panel
NO | ESP. |  |  | Paneles control
NO | ESP. |  |  | Paneles interfase
NO | ESP. |  |  | Paneles protecciones
NO | ESP. |  |  | Protecciones electricas
NO | ESP. |  |  | Tableros auxiliares
NO | ESP. |  |  | Tableros de alumbrado
NO | ESP. |  |  | Tableros de corriente continua
NO | ESP. |  |  | Tableros de fuerza
NO | ESP. |  |  | Tableros de instrumentacion
NO | ESP. |  |  | Tableros distribucion corrientes
NO | ESP. |  |  | Tableros distribucion potenciales
NO | ESP. |  |  | Transductores
SI | ESP. |  |  | Servicios auxiliares
NO | ESP. |  |  | Baterias
NO | ESP. |  |  | Cargadores de baterias
NO | ESP. |  |  | UPS
NO | ESP. |  |  | Sistemas contra incendio
NO | ESP. |  |  | Sistemas deteccion y alarma incendio
NO | ESP. |  |  | Sistemas extincion incendio con agua
NO | ESP. |  |  | Sistemas extincion incendio con gas
NO | ESP. |  |  | Sistemas extincion incendio c/espuma
NO | ESP. |  |  | Equipos comunic. Por onda portadora
NO | ESP. |  |  | Equipos comunicaciones telefonicas
NO | ESP. |  |  | Equipos de comunicaciones por alta voz
NO | ESP. |  |  | Equipos de comunic. Por fibra optica
NO | ESP. |  |  | Equipos de comunicaciones por radio
Planos Eléctricos
SI | Plano |  |  | Ubicación de la Subestación en Terreno
SI | Plano |  |  | Disposición de Equipos de Patio - Planta
SI | Plano |  |  | Disposición de Equipos de Patio - Cortes, Secciones
SI | Plano |  |  | Disposición de Equipos de Patio - Lista de Materiales, Equipos y conectores de alta tensión
NO | Plano |  |  | Disposición de Canalización Cable de Poder MT - Planta, Cortes, Lista de Materiales
SI | Plano |  |  | Distribución de gabinetes en Edificio y/o caseta de control
SI | Plano |  |  | Alumbrado exterior y perimetral- Planta y detalles
SI | Plano |  |  | Malla de Puesta a Tierra en Patio - Planta y detalles
SI | Plano |  |  | Malla de Puesta a Tierra en Patio - Lista de Materiales
SI | Plano |  |  | Apantallamiento - Planta y detalles
NO | Plano |  |  | Malla de Puesta a Tierra en Sala - Planta y detalles
SI | Plano |  |  | Placas de Nomenclatura operativa y Señalización
NO | Plano |  |  | Sistema técnico de seguridad y televigilancia
NO | Plano |  |  | Sistema contraincendio banco de autotransformadores
NO | Plano |  |  | Planos As Built Eléctricos
2. INGENIERÍA CIVIL Y ESTRUCTURAL SUBESTACIÓN
Generales
SI | Informe |  |  | Criterios de diseño- Obras civiles
Memorias de Cálculo Estructuras y Obras Civiles
SI | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Caminos interiores
SI | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Sistema Drenajes
NO | Informe |  |  | Informe de Verificación de cargas de diseño
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Fundación Equipos (En caso de ser requerido) OPCIONAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Cimentaciones Marco de línea (En caso de ser requerido) OPCIONAL
SI | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Cimentaciones Marco de barra (En caso de ser requerido) OPCIONAL
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Marco de Barras
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Autotransformador-Foso y Fundación
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Muro Cortafuegos
NO | MCA |  |  | Memoria de CálculoTanque Separador de Aceite
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Verificación Fundaciones Marco de Linea Existente
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Fundación Transformador Servicios Auxiliares
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Estructura y Fundaciones Casa SSGG
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo Suministro de Agua y Tratamiento Aguas Servidas Casa SSGG
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo tanque colector y separador de aceite
NO | MCA |  |  | Memoria de Cálculo de flechas y tensiones de conductores
SI | MCA |  |  | Memoria de diseño de Estructuras altas (En caso de ser requerido) OPCIONAL
NO | MCA |  |  | Memoria de diseño de Estructuras bajas (En caso de ser requerido) OPCIONAL
SI | MCA |  |  | Memoria de tablas de tendido de conductores
NO | MCA |  |  | Memoria de tensiones mecánicas de conexionado entre equipos
Listados y otros
SI | Informe |  |  | Especificaciones de Obras civiles
SI | Lista |  |  | Cantidades de Obras civiles
SI | Informe |  |  | Informe del levantamiento topográfico
SI | Informe |  |  | Informe Estudio de Suelos
NO
NO | Informe |  |  | Características Técnicas Garantizadas Estructuras metálicas
SI | Informe |  |  | Especificación técnica de fabricación y montaje de estructuras metálicas
Planos de Estructuras y Obras Civiles
SI | Plano |  |  | Levantamiento Topográfico
SI | Plano |  |  | Cimentaciones planta general | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO | Plano |  |  | Cimentaciones de equipos
NO | Plano |  |  | Cimentaciones de barra | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO | Plano |  |  | Cimentaciones de línea
NO | Plano |  |  | Autotransformador-Foso y Fundación
NO | Plano |  |  | Muro cortafuegos-Planta, secciones y detalles
NO | Plano |  |  | Tanque Separador de aceite-Planta, secciones y detalles
NO | Plano |  |  | Tanque Colector y separador de aceite-Planta, secciones y detalles
SI | Plano |  |  | Cerramiento-Disposición general y detalles (interior y perimetral)
NO | Plano |  |  | Pernos de Anclaje para estructuras altas y bajas
SI | Plano |  |  | Planos de fabricación de estructuras altas (En caso de ser requerido) OPCIONAL
NO | Plano |  |  | Planos de fabricación de estructuras bajas (En caso de ser requerido) OPCIONAL
SI | Plano |  |  | Planos de disposición general de estructuras
SI | Plano |  |  | Adecuación del terreno (Movimiento de tierra y drenajes)
SI | Plano |  |  | Vías internas y acabados de patio-Disposición general y detalles
SI | Plano |  |  | Drenajes- Disposición general y detalles | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO | Plano |  |  | Cárcamos y ductos-Disposición general y detalles | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NO | Plano |  |  | Diagrama de cargas y localización de templas
NO | Plano |  |  | Planos As Built Civiles y Estructurales
ADICIONALES APLICABLES AL PROYECTO