## Resumen
Eventos Generacion/Transmision Año 2012 enero a diciembre | [6 empty] | ultimos 12 meses
SSMM | Alim | Q eventos | MVA Interrumpidos | Duracion Hrs 1° bloque repuesto | FMIK | TTIK | FMIK | TTIK
AYSEN | 801 | 8 | 15.36 | 4.145 | 8 | 4.145 | 9 | 4.2614
AYSEN | 802 | 8 | 108.315 | 5.1306 | 8.9987 | 7.3295 | 8.9987 | 7.3295
AYSEN | 804 | 5 | 18.737 | 13.7489 | 9 | 15.6892 | 9 | 15.6892
AYSEN | 805 | 2 | 14.611 | 0.54444 | 1.5816 | 0.41293 | 2.0205 | 0.75902
AYSEN | 806 | 7 | 33.3845 | 11.8806 | 9.8691 | 14.0935 | 10.857 | 14.972
AYSEN | 809 | 1 | 0.655 | 2.5328 | 0.030517 | 0.077293 | 0.28398 | 0.77562
AYSEN | 821 | 2 | 14.665 | 0.83139 | 2 | 0.83139 | 2 | 0.83139
GRAL. CARRERA | 816 | 5 | 5.632 | 8.1492 | 3.6382 | 8.0656 | 2.8164 | 2.1619
GRAL. CARRERA | 817 | 2 | 2.165 | 1.4336 | 2 | 1.4464 | 1 | 0.52943
GRAL. CARRERA | 824 | 3 | 3.29 | 2.35 | 2.7981 | 2.2069 | 2 | 1.0999
GRAL. CARRERA | 825 | 10 | 7.608 | 15.8806 | 10.3706 | 19.4261 | 10.7445 | 20.3286
PALENA | 818 | 8 | 10.873 | 22.15 | 8.0085 | 27.2934 | 8.2645 | 28.4067
PALENA | 819 | 2 | 2.35 | 1.0494 | 2.5967 | 1.3385 | 2.547 | 1.8856
PALENA | 820 | 2 | 1.621 | 1.5331 | 2 | 1.5331 | 2 | 1.9902

## Metodología
Metodología de Cálculo Indicadores:
1) La información sobre los SSMM de Edelaysen se presentó de acuerdo a lo solicitado por la SEC, es decir el cálculo de índices FMIK y TTIK se calculan de acuerdo a la Res. Exc. 1283/2007, al igual que los demás puntos solicitados en el articulo 6-7. de la NT SSMM
2) Se consideró las interrupciones imputadas con origen en STx y Gx y que se hayan operado las cabeceras, ya que en Edelaysen los alimentadores en 33KV quedan como externas aquellas que operan reconectadores en Dx.
3)Para la suma de la duración se considero el tiempo del primer bloque repuesto, ya que con él se asume cerrada la cabecera.
4) Para determinar la cantidad de interrupciones y loa MVA interrumpidos se consideraron solo las aperturas de cabeceras.

## corresponde (hidden)
INCIDENCIA_ID
23241346
23541220
21567168
20465242
18609289
18845991
19132326
19132325
18476929
20083999
18352632
18352633
18352674
15695977
18352675
18352676
20258070
21147982
21651001
21352327
20416880
20770023
20416884
21352494
22014974
22110995
22110997
21617019
21982073
21617502
21617503
22534984
22451228
22794974
22325000
22589436
22995337
22313147
20416887
23686402
22452975
23993051
21132720
21132722

## Hoja19 (hidden)
INTERRUPCION_ID | f
024303201201130003 | 024303201201130003
024303201201130006 | 024303201201130006
024303201201130005 | 024303201201130005
024303201201220001 | 024303201201220001
024303201201220002 | 024303201201220002
024303201201220003 | 024303201201220003
024303201202210005 | 024303201202210005
024303201202210006 | 024303201202210006
024303201202210007 | 024303201202210007
024303201202230001 | 024303201202230001
024303201202230003 | 024303201202230003
024303201202230002 | 024303201202230002
024303201202230004 | 024303201202230004
024303201203260001 | 024303201203260001
024303201204070006 | 024303201204070006
024303201204110002 | 024303201204110002
024303201204160002 | 024303201204160002
024303201204160006 | 024303201204160006
024303201204190001 | 024303201204190001
024303201204190006 | 024303201204190006
024303201204190007 | 024303201204190007
024303201204200003 | 024303201204200003
024303201204200004 | 024303201204200004
024303201204200004
024303201205210002 | 024303201205210002
024303201205210004 | 024303201205210004
024303201206070006 | 024303201206070006
024303201206110008 | 024303201206110008
024303201206180003 | 024303201206180003
024303201206180004 | 024303201206180004
024303201206200001 | 024303201206200001
024303201206200002 | 024303201206200002
024303201206210001 | 024303201206210001
024303201206220001 | 024303201206220001
024303201207030002 | 024303201207030002
024303201207040002 | 024303201207040002
024303201207040013 | 024303201207040013
024303201207080003 | 024303201207080003
024303201207080005 | 024303201207080005
024303201207080005
024303201207080007 | 024303201207080007
024303201207080008 | 024303201207080008
024303201207080009 | 024303201207080009
024303201207080010 | 024303201207080010
024303201207230002 | 024303201207230002
024303201207280003 | 024303201207280003
024303201207290001 | 024303201207290001
024303201208020001 | 024303201208020001
024303201208110007 | 024303201208110007
024303201208110008 | 024303201208110008
024303201208110009 | 024303201208110009
024303201208110010 | 024303201208110010
024303201208110006 | 024303201208110006
024303201208110006
024303201208290005 | 024303201208290005
024303201208290007 | 024303201208290007
024303201208290008 | 024303201208290008
024303201208290006 | 024303201208290006
024303201209050001 | 024303201209050001
024303201209060008 | 024303201209060008
024303201209150001 | 024303201209150001
024303201209150001
024303201210080003 | 024303201210080003
024303201210080004 | 024303201210080004
024303201211110002 | 024303201211110002
024303201211110006 | 024303201211110006
024303201211290002 | 024303201211290002
024303201211290002
024303201211290001 | 024303201211290001
024303201212010002 | 024303201212010002
024303201212030002 | 024303201212030002
024303201212140001 | 024303201212140001
024303201212150005 | 024303201212150005
024303201212160001 | 024303201212160001
024303201212160002 | 024303201212160002
024303201212160003 | 024303201212160003
024303201212270001 | 024303201212270001

## subalim 815 (hidden)
EMPRESA_ID | MES_CALCULADO | POSTULADA | INCIDENCIA_ID | INTERRUPCION_ID | BLOQUE_ID | CAUSA_ID | CLASIFICACION | DESCRIPCION | TIPO_CLASIFICACION_ID | FH_INICIO_INTERRUPCION | ALIMENTADOR_ID | TIPO_RURALIDAD_ID | KVA_INSTALADOS | KVA_INTERRUMPIDOS | TRAFOS_INSTALADOS | TRAFOS_INTERRUMPIDOS | FMIK | TTIK | DURACION
24 | 22012 |  | 19132325 | 024303201202210007 | 1 | 1032 | Externas | Intempestivas de Subtransmisión | 1 | 2012-02-21 06:59 | 815 | 2 | 540 | 540 | 47 | 47 | 1 | 1.7661 | 1.7661
24 | 72012 |  | 21352494 | 024303201207080003 | 1 | 1002 | Externas | Blackout del Sistema | 1 | 2012-07-08 20:01 | 815 | 2 | 540 | 540 | 47 | 47 | 1 | 0.44972 | 0.44972
24 | 82012 |  | 22534984 | 024303201208290007 | 1 | 1030 | Externas | Intempestivas de Generación | 1 | 2012-08-29 10:34 | 815 | 2 | 540 | 540 | 47 | 47 | 1 | 2.5325 | 2.5325
EMPRESA_ID | MES_CALCULADO | POSTULADA | INCIDENCIA_ID | INTERRUPCION_ID | BLOQUE_ID | CAUSA_ID | CLASIFICACION | DESCRIPCION | TIPO_CLASIFICACION_ID | FH_INICIO_INTERRUPCION | ALIMENTADOR_ID | TIPO_RURALIDAD_ID | KVA_INSTALADOS | KVA_INTERRUMPIDOS | TRAFOS_INSTALADOS | TRAFOS_INTERRUMPIDOS | FMIK | TTIK | DURACION
024 | 012013 |  | 23780367 | 024303201301020002 | 1 | 1030 | Externas | Intempestivas de Generación | 1 | 2013-01-02 08:21 | 815 | 2 | 540 | 540 | 47 | 47 | 1 | 2.1328 | 2.1328
024 | 012013 |  | 22070161 | 024303201301240004 | 1 | 1032 | Externas | Intempestivas de Subtransmisión | 1 | 2013-01-24 06:05 | 815 | 2 | 540 | 540 | 47 | 47 | 1 | 1.6825 | 1.6825
Note on L4: se dejo como 806 en hoja seleccion externas 2012